2014年湖北省临床化学检验

室内质控数据实验室间比对活动说明

一、比对项目(25项)

钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、总钙（Tca）、磷（P）、血糖（GLu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌肝（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、总胆固醇（TC）、甘油三脂（TG）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、 总胆红素（T-Bil）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMS）、乳酸脱氢酶（LDH）、肌酸激酶（CK）、直接胆红素（D-Bil）、铁（Fe）、r-谷氨酰基转移酶（r-GT）、载脂蛋白A1（ApoA1）、载脂蛋白B（ApoB）。

二、质控物

本年度室内质控数据实验室间比对活动使用2个浓度水平的质控物，质控物批号为201401，201402。（本次发放的质控物数量是根据各参加单位自行订购数量确定的，为全年量。）

三、比对次数

全年12次，1月至12月，每月比对1次；本月结果回报截止日期为下月5日前。

四、注意事项

1、质控物  未复溶的质控血清应保存在2—8℃冰箱中，使用时从冰箱取出，放置室温，每瓶质控物加5.0ml的蒸馏水或去离子水复溶，加盖混匀至少30分钟后进行测定。

2、网络  室内质控数据实验室间比对活动，使用实验室室内质控管理系统（CLInet－IQC）专用软件，通过Internet上传结果，不接受手工报表结果，参加实验室必须作好相关准备事宜：

（1）该系统对计算机的要求：操作系统： Win98/ME/2000/XP ； 最低配置：586 微机 32M 内存； 建议配置：CPU P Ⅲ 500mhzH 或以上；内存128Mb 或以上，显示器分辨率： 800*600 以上。能在此计算机上运行CLInet－IQC。

（2）能上网（能访问湖北省临床检验中心网站http：//www.hbccl.cn），保证CLInet －IQC系统的数据正常传送。

3、软件  “基于web方式室内质控数据实时监控系统（CLInet－IQC）” 今年不再发放光盘版，请实验室登陆湖北省临床检验中心网站直接下载网络版，并在湖北省医疗机构群（QQ154459325）留下您的邮箱地址，以便及时为您提供：本地登陆用户名、实验室编码、序列号等信息。首次登陆密码同用户名/实验室编码，请妥善保管提供的序列号，并谨慎填写与此相关的信息，因为此信息将作为实验室在临床检验中心数据库中的唯一标识，直接与实验室检测结果和统计后的成绩相对应。（以前已经参加并成功上报数据的单位不用重新安装，可直接使用原软件，年度第一次登录需在室内质控计划的质控实验菜单栏中点击增加，然后点编辑，在页面下方的对话框中输入年份和名称，保存后再进入后面的操作）特别注意将其安装在除“C”盘以外的操作系统，以防止计算机系统重装后数据丢失。如有不详请及时与我们联系。

4、数据采集  室内质控数据实验室间比对活动数据的来源：（1）实验室购买质控物数量为实验室全年使用量，可直接使用该批号作为实验室的常规室内质控物并使用CLInet-IQC系统进行室内质控管理，只需在月末或下月5日前将当月的25个项目每日（次）质控数据通过 Internet上传回报至省“中心”即可。

5、结果反馈  “中心”收到各参加单位的室内质控数据后，进行统计分析，然后将统计后的评价结果通过 Internet反馈给各参加单位，参加单位直接从网上下载查看，不发放纸质报表。

联系地址： 武汉市武昌丁字桥路100号             邮政编码： 430064

联系电话：（027）87277958                        联 系 人： 潘莉兰  邓 盼

二○一三年十二月

被测物品接收状态确认报表

| 计划名称 | 湖北省临床检验室间质量评价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构 | 湖北省临床检验中心 |  |  |  |  |
| 发送机构 | 湖北省临床检验中心 |  |  |  |  |
| 电话 | 027-87277958 | 联系人 |  | 潘莉兰 邓 盼 |  |
| 传真 | 027-87275214 |  |  |  |  |
| 发送日期 | 2014年12月 日 |  |  |  |  |
| 发送状态 | 完好 |  |  |  |  |
| 接收实验室名称 |  |  |  |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |  |  |
| 联系电话/传真 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 接收人 |  |  |
| 接收时，被测物品是否良好： 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |  |  |

如有破损或不符请将此表传真（027-87275214）或通过电子邮件（hbljzx@163.com）发送至湖北省临床检验中心。