| 记录表格 |  | 文件编码： HBCCL-D-48 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品接收状态确认表 |  | 第2版 第0次修改 |  | 第1页 共1页 |  |
|  |  | 2014年1月1日颁布 |  | 2014年1月1日实施 |  |
| 能力验证计划名称 | 临床输血相容性检测能力验证物品（2014年第1次，12支/套）血型检验能力验证物品（2014年第1次，10支/套） |  |  |  |  |
| 参加者名称 |  |  |  |  |  |
| 能力验证提供者名称 | 湖北省临床检验中心 |  |  |  |  |
| 电话/传真 | 电话：027-87279656 传真：027-87273189 |  | 联系人 |  | 付琼华 |
| 发送日期 | 2014年3月19日 |  | 运输单号码 |  |  |
| 发送状态 | 完好 √ 不完好 □ |  | 发送人签名 |  | 付琼华 |
| 实验室编码： 实验室名称： 联系地址： 邮编： 联系电话/传真： 联系人： 接收人签名： |  |  |  |  |  |
| 接收时，能力验证物品状态是否良好： 是□ 否□ |  |  |  |  |  |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |  |  |

注：能力验证物品接收时状态良好的实验室无需反馈此表，接收状态不满意的实验室通过电子邮件或传真与质量评价科或专业科室联系。

邮箱：hbljzx@163.com       传真：（027）87273189。

湖北省临床检验中心2014年第1次

临床输血相容性检测能力验证/室间质评活动指导书

一、评价项目与时间表

本次为2014年第1次临床输血相容性检测能力验证计划，本次活动共发放12个批号能力验证物品（待测样本），样本于3月18日通过EMS邮寄给参加实验室。检测项目为红细胞ABO分型（正、反定型）、Rh（D）分型、抗体筛检、交叉配血。时间安排为：

表1                2014年第1次能力验证计划时间安排表

| 批号及检测项目 | 保存 条件 | 检测 日期 | 回报截止日期 | 结果反馈日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014101、2014102、2014103、2014104、2014105（做ABO血型正定型、Rh(D)血型），为10%浓度红细胞，1.5ml/支。 | 2～8℃ | 收到后立即检测！ | 4月11日前 | 5月14日 |
| 2014106、2014107、2014108、2014109、2014110（做ABO血型反定型、抗体筛检），血浆1.5 ml/支。 | －20℃ |  |  |  |
| 2014111、2014112为模拟患者样本：2014112为含不规则抗体血浆（2.5 ml/支），与2013101~2013105做交叉配血主侧反应；2014111为Rh阴性红细胞10%浓度红细胞（2.5ml/支）与2013106~2013110样本做交叉配血次侧的反应。 | 2～8℃ |  |  |  |

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本描述

输血相容性检测能力验证物品（12支/套）。包装规格为：12支/套，其中每套包含：ABO正定及RhD鉴定： 10%浓度红细胞为1.5ml×5支；ABO反定及抗筛：血浆为1.5ml×5支； 模拟患者：10%红细胞1支，2.5ml/支；血浆1支，2.5ml/支。

存储条件：2～8℃密封保存，有效期为自检定合格之日起15天。

运输条件：2～8℃密封，快递运输。

样本在到达中心后，在分发给各参加实验室之前，已通过样本的均匀性检验，稳定性检验在分发过程中同时进行。

三、样本处理、检测方法及结果回报

（一）各参加者在常规工作条件下对能力验证物品进行处理、检测。在丢弃废弃物时，要按医疗废弃物相关规定进行处理。

（二）检测步骤

1．从冰箱中取出能力验证物品，在室温条件下放置15分钟，放置过程中勿摇动。

2．样本2014101~2014105进行ABO血型正定型、Rh(D)血型鉴定试验，样本2014106~2014110进行ABO血型反定型、抗体筛检试验，样本2014111、2014112作为受血者，2014101~2014110作为供血者，进行交叉配血试验。

3．按你室常规方法对每个批号的能力验证物品进行单次检测并按时回报结果。

（三）结果回报方法

将测定结果填入回报表（ABO血型检测结果请填写“A”或“B”或“O”或“AB”；Rh(D)血型检测和抗体筛检结果请填写“+”或“－”；交叉配血请填写“1”或“2”，其中“1”代表“相合”，“2”代表“不相合”。），并逐项填写回表中的各项内容，请各参加者参照《2014年湖北省能力验证/室间质评计划》P123页填写仪器、试剂、方法编码，亦可登陆湖北省临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）查询编码，如你室所用之仪器、试剂为“其他”，请详细列出名称。结果回报登陆该网站进入“PT/EQA会员登陆”回报。

四、注意事项

1．各参加者收到能力验证物品后检查数量、批号是否与表1符合，检查包装是否破损、渗漏，如有问题请立即填写《能力验证物品接收状态确认表》（如收到样品完好，无需填写此表）反馈至湖北省临床检验中心质量评价科。

2．本指导书中所涉及到的各类表格都可登陆省临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）下载。

3．请保留填写完整的《测定结果回报表》复印件，以备复查。

4．在规定的能力验证报告下发10日后，仍未收到报告的实验室，请及时和质量评价科联系，以便我们安排补发。

5．参加者如有能力验证计划中的任何问题，可与湖北省临床检验中心质量评价科联系。

联系电话：（027）87279656                   传真：（027）87273189

详细地址：武汉市武昌区丁字桥路100号       邮政编码：430064

联 系 人：付琼华                           电子邮箱：61673544@QQ.com

湖北省临床检验中心

2014年3月

湖北省临床输血相容性检测能力验证/室间质评检测结果回报表

（2014年第1次）

实验室编号：__________________          单位名称：_______________          ________          结果发出日期：_______________________

测定日期：2014年     月      日                         是否开展室内质控： 是 □    否 □       回报截止日期：2014年4月11日

| 项目 | 能力验证物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014101 | 2014102 | 2014103 | 2014104 | 2014105 | 2014106 | 2014107 | 2014108 | 2014109 | 2014110 | 方法 | 仪器 | 试剂 |
| ABO 正定型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rh(D)血型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABO 反定型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗体 筛检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交叉 配血 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、2014111、2014112为模拟患者样本：2014112为为含不规则抗体血浆（2.5 ml/支），与2014101~2014105做交叉配血主侧反应；2014111 为Rh阴性红细胞10%浓度红细胞（2.5ml/支），与2014106~2014110样本做交叉配血次侧的反应。

2、上表中，ABO血型检测结果请填写“A”或“B”或“O”或“AB”；Rh(D)血型检测和抗体筛检结果请填写“+”或“－”；交叉配血请填写“1”或“2”，其中“1”代表“相合”，“2”代表“不相合”。（网络上报结果填写也应同上表要求。）

检测者签名：                科主任签名：___________________     填表日期：                     单位盖章：________________  _____