| 记录表格 |  | 文件编号： HBCCL-D-114 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品接收状态确认表 |  | 第5版 第0次修改 |  | 第1页 共1页 |  |
|  |  | 2017年2月3日颁布 |  | 2017年2月3日实施 |  |
| 能力验证计划名称 | 2018年第1、2次D-二聚体和纤维蛋白（原）降解产物检测、凝血因子检测能力验证物品 |  |  |  |  |
| 组织机构 | 湖北省临床检验中心 |  |  |  |  |
| 发送机构 | 湖北省临床检验中心 |  |  |  |  |
| 电话/传真 | 电话：027-87279656 传真：027-87273189 |  | 联系人 |  | 付琼华 |
| 发送日期 | 2018年 4月 |  | 运输单号码 |  |  |
| 发送状态 | 完好√不完好□ |  | 发送人签名 |  | 付琼华 |
| 实验室编码： 实验室名称： 联系地址： 邮编： 联系电话/传真： 联系人：接收人签名： |  |  |  |  |  |
| 接收时，被测物品状态是否良好：是□否□ |  |  |  |  |  |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |  |  |

注：能力验证物品接收时状态良好的实验室无需反馈此表，接收状态不满意的实验室通过电子邮件或传真与质量评价科或专业科室联系。

邮箱：hbljzx@163.com传真：（027）87273189

湖北省临床检验中心2018年D-二聚体和纤维蛋白（原）降解产物

检测能力验证/室间质评活动指导书

一、评价项目与时间表

本次为2018年第1、2次D-二聚体和纤维蛋白（原）降解产物检测能力验证计划，共发放4个批号能力验证物品（待测样本），样本于四月下旬通过冷链物流派送给参加实验室。检测项目D-二聚体和纤维蛋白（原）降解产物为时间安排为：

表1                2018年第1、2次能力验证计划时间安排表

| 能力验证物品批号 | 建议测定日期 | 结果回报截止日期 | 结果统计回报日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色盖201811(DD)、白色盖201812(FDP) | 2018年6月14日 | 2018年6月30日 | 2018年8月10日 |
| 红色盖201821(DD)、白色盖201822(FDP) | 2018年9月12日 | 2018年9月30日 | 2018年10月19日 |

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本描述

4支样品为购买的商品质控品，本品主要成分健康人血浆，枸橼酸抗凝剂等，规格：1ml/支或1.5ml/支，为冻干血浆。外观为浅黄色至黄色固体，用瓶上要求的蒸馏水量复溶，轻柔旋涡混匀，复溶后外观接近黄色，接近透明，无悬浮颗粒，已复溶的试剂，在20±5℃，稳定4小时，不要冷冻！

将能力验证物品密封保存于2~8℃条件下，有效期至标识之日。以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。

样本在到达中心后，在分发给各参加实验室之前，已通过样本的均匀性和稳定性检验。

三、样本处理、检测方法及结果回报

（一）请各实验室将收到的质评物放于2℃～8℃条件下保存，在规定的时间内取出检测。

（二）质评物的检测步骤如下：

1、将需要检测的质评物从冰箱取出，在室温环境下（18℃～25℃）放置30分钟。

2、轻轻拧开质评物瓶盖和胶塞，为避免胶塞有较多质评物附着，可在拧开瓶盖前请轻轻拍打瓶盖顶部数次。

3、使用经过校准的移液器或移液管向每支质评物准确加入去离子水/注射用水，红色瓶盖为D-二聚体加1.0ml水复溶，白色瓶盖为FDP加1.5ml水复溶，盖紧胶塞后轻轻振摇混匀，至质评物完全溶解，然后在室温环境放置30min。

4、检测前再次将质评物轻轻振摇混匀，使用实验室常规检测方法在4h内完成检测。

（三）结果回报方法

将测定结果填入回报表（D-二聚体结果保留两位小数，FDP结果保留一位小数），所用检测系统的结果报告单位（DDU或FEU）在正确的位置进行结果回报，并逐项填写回表中的各项内容，特别是仪器、试剂、方法编码，以便我们对数据进行分组统计，若填写不清楚则影响总体和你室统计结果，请各参加者参照《2018年湖北省能力验证/室间质评计划》P219~220页填写仪器、试剂、方法编码，亦可登陆湖北省临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）查询编码，如你室所用之仪器、试剂为“其他”，请详细列出名称。结果回报登陆该网站进入“PT/EQA会员登陆”回报。

四、注意事项

1．各参加者收到能力验证物品后检查数量、批号是否与表1符合，检查包装是否破损、渗漏，如有问题请立即填写《能力验证物品接收状态确认表》（如收到样品完好，无需填写此表）反馈至湖北省临床检验中心质量评价科。

2．本指导书中所涉及到的各类表格都可登陆省临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）下载。

3．请保留填写完整的《测定结果回报表》复印件，以备复查。

4．参加者如实填写你室检测结果，不得伪造结果或与其他参加者串通结果，一经发现，对参加者的能力评定为能力评定不合格。

5．在规定的能力验证报告下发10日后，仍未收到报告的实验室，请及时和质量评价科联系，以便我们安排补发。

6．参加者如有能力验证计划中的任何问题，可与湖北省临床检验中心质量评价科联系。

联系电话：（027）87279656                   传真：（027）87273189

详细地址：武汉市武昌区丁字桥路100号       邮政编码：430064

联 系 人：付琼华                           电子邮箱：61673544@QQ.com

湖北省临床检验中心

2018年4月

| 记录表格 | 文件编码： HBCCL-D-48 |  |
| --- | --- | --- |
| 能力验证结果回报表（定量） | 第5版 第0次修改 | 第1页 共1页 |
|  | 2018年2月3日颁布 | 2018年2月3日实施 |

湖北省D-二聚体和纤维蛋白（原）降解产物检测能力验证/室间质评测定结果回报表

（2018年第1次）

实验室编码：           单位名称：              实验室名称：

测定日期：             发出结果日期：

室内质控物厂家：                      批    号：

你室每月检测标本：                 份

回报截止日期：6月30日

| 项目 | 单位 | 201811 | 201812 | 方法 | 仪器 | 试剂 | Cut-off值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-二聚体 （DDU） | ug/mL | __ __.__ __ | 无 |  |  |  |  |
| D-二聚体 （FEU） | ug/mL | __ __.__ __ | 无 |  |  |  |  |
| 纤维蛋白（原）降解产物FDP | mg/L | 无 | __ __.__ |  |  |  |  |

注：1、请正确判断所用单位为DDU或FEU，并将检测结果转换成以ug/ml为单位的数值，否则将会影响质评分组和评价结果。对所用检测系统的结果报告单位有疑问的请咨询厂家的技术人员。

2、D-二聚体结果保留两位小数，FDP结果保留一位小数。

3、方法、仪器、试剂编码请参照《2018年湖北省能力验证/室间质评计划》P210~211填写。

操作者签字：              日期：               联系电话：

负责人签字：              日期：               联系电话：

| 记录表格 | 文件编码： HBCCL-D-48 |  |
| --- | --- | --- |
| 能力验证结果回报表（定量） | 第5版 第0次修改 | 第1页 共1页 |
|  | 2018年2月3日颁布 | 2018年2月3日实施 |

湖北省D-二聚体和纤维蛋白（原）降解产物检测能力验证/室间质评测定结果回报表

（2018年第2次）

实验室编码：           单位名称：              实验室名称：

测定日期：             发出结果日期：

室内质控物厂家：                      批    号：

你室每月检测标本：                 份

回报截止日期：9月30日

| 项目 | 单位 | 201821 | 201822 | 方法 | 仪器 | 试剂 | Cut-off值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-二聚体 （DDU） | ug/mL | __ __.__ __ | 无 |  |  |  |  |
| D-二聚体 （FEU） | ug/mL | __ __.__ __ | 无 |  |  |  |  |
| 纤维蛋白（原）降解产物FDP | mg/L | 无 | __ __.__ |  |  |  |  |

注：1、请正确判断所用单位为DDU或FEU，并将检测结果转换成以ug/ml为单位的数值，否则将会影响质评分组和评价结果。对所用检测系统的结果报告单位有疑问的请咨询厂家的技术人员。

2、D-二聚体结果保留两位小数，FDP结果保留一位小数。

3、方法、仪器、试剂编码请参照《2018年湖北省能力验证/室间质评计划》P210~211填写。

操作者签字：              日期：               联系电话：

负责人签字：              日期：               联系电话：

湖北省临床检验中心2018年凝血因子

检测能力验证/室间质评活动指导书

一、评价项目与时间表

本次为2018年第1、2次凝血因子检测能力验证计划，共发放4个批号能力验证物品（待测样本，为蓝色瓶盖），样本于四月下旬通过冷链物流派送给参加实验室。检测项目凝血因子为时间安排为：

表1                2018年第1、2次能力验证计划时间安排表

| 能力验证物品批号 | 建议测定日期 | 结果回报截止日期 | 结果统计回报日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201811、201812 | 2018年6月14日 | 2018年6月30日 | 2018年8月10日 |
| 201821、201822 | 2018年9月12日 | 2018年9月30日 | 2018年10月19日 |

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本描述

4支样品为购买的商品质控品，本品主要成分健康人血浆，枸橼酸抗凝剂等，规格：1ml/支，为冻干血浆。外观为浅黄色至黄色固体，用瓶上要求的蒸馏水量复溶，轻柔旋涡混匀，复溶后外观接近黄色，接近透明，无悬浮颗粒，已复溶的试剂，在20±5℃，稳定4小时，不要冷冻！

将能力验证物品密封保存于2~8℃条件下，有效期至标识之日。以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。

样本在到达中心后，在分发给各参加实验室之前，已通过样本的均匀性和稳定性检验。

三、样本处理、检测方法及结果回报

（一）各参加者在常规工作条件下对能力验证物品进行处理、检测。在丢弃废弃物时，要按医疗废弃物相关规定进行处理。

（二）检测步骤

1、将需要检测的质评物从冰箱取出，在室温环境下（18℃～25℃）放置30min。

2、轻轻拧开质评物瓶盖和胶塞，为避免胶塞有较多质评物附着，可在拧开瓶盖前请轻轻拍打瓶盖数次。

3、使用经过校准的移液器或移液管向每支质评物准确加入1ml去离子水/注射用水，盖紧胶塞后轻轻振摇混匀，至质评物完全溶解，然后在室温环境放置30min。

4、检测前再次将质评物轻轻振摇混匀，使用实验室常规检测方法在4h内完成检测。

（三）结果回报方法

将测定结果填入回报表（结果保留一位小数），并逐项填写回表中的各项内容，特别是仪器、试剂、方法编码，以便我们对数据进行分组统计，若填写不清楚则影响总体和你室统计结果，请各参加者参照《2018年湖北省能力验证/室间质评计划》P217~218页填写仪器、试剂、方法编码，亦可登陆湖北省临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）查询编码，如你室所用之仪器、试剂为“其他”，请详细列出名称。结果回报登陆该网站进入“PT/EQA会员登陆”回报。

四、注意事项

1．各参加者收到能力验证物品后检查数量、批号是否与表1符合，检查包装是否破损、渗漏，如有问题请立即填写《能力验证物品接收状态确认表》（如收到样品完好，无需填写此表）反馈至湖北省临床检验中心质量评价科。

2．本指导书中所涉及到的各类表格都可登陆省临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）下载。

3．请保留填写完整的《测定结果回报表》复印件，以备复查。

4．参加者如实填写你室检测结果，不得伪造结果或与其他参加者串通结果，一经发现，对参加者的能力评定为能力评定不合格。

5．在规定的能力验证报告下发10日后，仍未收到报告的实验室，请及时和质量评价科联系，以便我们安排补发。

6．参加者如有能力验证计划中的任何问题，可与湖北省临床检验中心质量评价科联系。

联系电话：（027）87279656                   传真：（027）87273189

详细地址：武汉市武昌区丁字桥路100号       邮政编码：430064

联 系 人：付琼华                           电子邮箱：61673544@QQ.com

湖北省临床检验中心

2018年4月

| 记录表格 | 文件编码： HBCCL-D-48 |  |
| --- | --- | --- |
| 能力验证结果回报表（定量） | 第5版 第0次修改 | 第1页 共1页 |
|  | 2018年2月3日颁布 | 2018年2月3日实施 |

湖北省凝血因子检测能力验证/室间质评测定结果回报表

（2018年第1次）

实验室编码：           单位名称：              实验室名称：

测定日期：             发出结果日期：

室内质控物厂家：                      批    号：

你室每月检测标本：                 份

检测方法：□一期法 □二期法 □发色底物法 □手工法

回报截止日期：6月30日

| 项目 | 单位 | 201811 | 201812 | 稀释度（个数） | 定标频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F VIII | % | __ __.__ | __ __.__ |  | □每次检测前 □更换试剂批号时 □每次检测前/更换试剂批号时 □其他____________（请注明） |
| F IX | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅪ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅫ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅡ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅤ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅦ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅩ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |

注：1、稀释度是指每个标本检测时仪器设定的所进行的稀释度个数，若只进行一个稀释度的检测，则填写“1”，若进行多个稀释的检测，请填写稀释度的个数。

2、方法、仪器、试剂编码请参照《2018年湖北省能力验证/室间质评计划》P217~218填写。

操作者签字：              日期：               联系电话：

负责人签字：              日期：               联系电话：

| 记录表格 | 文件编码： HBCCL-D-48 |  |
| --- | --- | --- |
| 能力验证结果回报表（定量） | 第5版 第0次修改 | 第1页 共1页 |
|  | 2018年2月3日颁布 | 2018年2月3日实施 |

湖北省凝血因子检测能力验证/室间质评测定结果回报表

（2018年第2次）

实验室编码：           单位名称：              实验室名称：

测定日期：             发出结果日期：

室内质控物厂家：                      批    号：

你室每月检测标本：                 份

检测方法：□一期法 □二期法 □发色底物法 □手工法

回报截止日期：9月30日

| 项目 | 单位 | 201821 | 201822 | 稀释度（个数） | 定标频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F VIII | % | __ __.__ | __ __.__ |  | □每次检测前 □更换试剂批号时 □每次检测前/更换试剂批号时 □其他____________（请注明） |
| F IX | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅪ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅫ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅡ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅤ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅦ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |
| FⅩ | % | __ __.__ | __ __.__ |  |  |

注：1、稀释度是指每个标本检测时仪器设定的所进行的稀释度个数，若只进行一个稀释度的检测，则填写“1”，若进行多个稀释的检测，请填写稀释度的个数。

2、方法、仪器、试剂编码请参照《2018年湖北省能力验证/室间质评计划》P217~218填写。

操作者签字：              日期：               联系电话：

负责人签字：              日期：               联系电话：