2013年湖北省糖化血红蛋白测定室间质量评价活动说明

一、质评项目

糖化血红蛋白A1c（HbA1c）。

二、质评物

质评物为血液样本（批号为：201311、201312、201313、201314、201315），全年评价一次。建议测定日期为：收到样本后3天内，检测结果回报截止日期为3月31日。

三、检测方法及注意事项

（一）样本为血液，0.2ml/支。需保存在2-8℃冰箱内，并且在3天内测定完毕。使用前将样本管在小型离心机上离心30秒（1000-2000RPM），将样本集聚在管底,再进行取样操作。

应将质控品以患者样本对待，并且视为具有潜在传染性。

（二）各参控单位务必仔细核对每一份质控物，查看血清批号、数量是否与活动安排相符，检查血清是否渗漏，如发现问题请在质控物查询日期（1月28日至31日）期间与省“中心”联系，并反馈质控物状态接收表，以便集中补发，逾期反馈的单位将不再补发质控物。

（三）必须在截止日期前将检测结果回报到省“中心”质评科，且表格内各项内容，特别是实验室编号、名称等应填写齐全。试剂来源（指何厂家生产）、检测方法、仪器型号等应依省“中心”《2012年湖北省临床实验室质量控制评价计划》提供的试剂、方法、仪器代码填写，不再用汉字表达，便于新室间质评程序统计结果。在截止日期后收到回报结果者一律不予统计。

联系地址：武汉市武昌区丁字桥100号；湖北省临床检验中心；邮编：430064；电话：027—87279656； 联 系 人：曾  明。详情请登陆 湖北省临床检验中心网站：http：//

www.hbccl.cn

湖北省临床检验中心免疫学检验质评组

二〇一三年元月

2013年湖北省临床检验中心

糖化血红蛋白（HbA1c）室间质量评价测定回报表

实验室编号：                     单位名称：

| 项目 | 单位 | 质控样品 |  |  |  |  | 仪器 编码 | 方法 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201311 | 201312 | 201313 | 201314 | 201315 |  |  |
| HbA1c | % | __._ | __._ | __._ | __._ | __._ |  |  |

测定日期： 2013年   月   日          结果发出日期： 2013年   月   日

实验室主任签字：                        日期：

实验人员签字：                          日期：

联系电话：（    ）                       电子邮件：

糖化血红蛋白测定室间质量评价调查

活动安排及注意事项

为了开展好我省糖化血红蛋白项目室间质量评价活动，对我省临床实验室对糖化血红蛋白测定的基本情况及糖化血红蛋白质控品质量进行摸底评价，省临床检验中心决定本次在全省范围内开展一次糖化血红蛋白蛋白室间质量评价调查活动，本次活动总发放调查质控品到我省300家临床实验室。现就有关活动说明如下：

一、调查项目与时间表

2013年全省糖化血红蛋白室间质量评价调查活动将进行1次（共2个批号），质控物于2013年1月14日邮寄。测定项目为糖化血红蛋白A1c（HbA1c）。

| 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 调查成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201301, 201302 | 收到样本后3天内 | 3月31日 | 5月15日 |

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本处理方法

样本为血液，0.2ml/支。需保存在2-8℃冰箱内，并且在3天内测定完毕。使用前将样本管在小型离心机上离心30秒（1000-2000RPM），将样本集聚在管底,再进行取样操作。

应将质控品以患者样本对待，并且视为具有潜在传染性。

三、注意事项

（一）已开展了糖化血红蛋白检测的临床实验室回报检测结果，未开展糖化血红蛋白检测的实验室无需回报结果，也不需要寄回质控品。

（二）本次糖化血红蛋白室间质评为调查项目，不收质评费用，也不纳入质评计分。

（三）请各实验室仔细核对每一份质控物，查看血清批号、数量是否与活动安排相符，检查血清是否渗漏，如发现问题请在质控物查询日期（1月28日至31日）期间与省“中心”联系，并反馈质控物状态接收表，以便集中补发，逾期反馈的单位将不再补发质控物。

（三）必须在截止日期前将检测结果回报到省“中心”质评科，且表格内各项内容，特别是实验室编号、名称等应填写齐全。试剂来源（指何厂家生产）、检测方法、仪器型号等应依省“中心”《2012年湖北省临床实验室质量控制评价计划》提供的试剂、方法、仪器代码填写，不再用汉字表达，便于新室间质评程序统计结果。

联系地址：武汉市武昌区丁字桥100号；湖北省临床检验中心；邮编：430064；电话：027—87279656； 联 系 人：曾  明。详情请登陆 湖北省临床检验中心网站：http：//

www.hbccl.cn

湖北省临床检验中心免疫学检验质评组

二〇一三年元月

2013年湖北省临床检验中心

糖化血红蛋白室间质量评价测定回报表

（调查项目）

实验室编号：                     单位名称：

测定日期： 2013年   月   日          结果发出日期： 2013年   月   日

| 项目 | 单位 | 调查样品 |  | 仪器编码 | 方法编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201301 | 201302 |  |  |
| HbA1c | % | __._ | __._ |  |  |

实验室主任签字：                        日期：

实验人员签字：                          日期：

联系电话：（    ）                       电子邮件：