2013年湖北省产前筛查检验室间质评活动说明

一、质评项目

甲胎蛋白、人绒毛促性腺激素、游离人绒毛促性腺激素β亚单位、游离雌三醇。

二、质评物

质评物为血清冻干品（批号为：201311、201312、201313、201314、201315），全年评价一次。建议测定日期为：3月20日至30日，检测结果回报截止日期为3月31日。

三、检测方法

质控品为冻干粉，收到后应保存在2-8℃冰箱中。测定时，加入1ml纯水，盖上胶塞，室温静置5～10分钟后轻轻摇动，使瓶内粉末完全溶解；再将瓶体轻轻颠倒数次，使溶液充分混匀。操作过程应注意避免产生气泡。按临床样本的处理方式进行检测。

三、注意事项

（一）各参控单位务必仔细核对每一份质控物，查看血清批号、数量是否与活动安排相符，检查血清是否渗漏，如发现问题请在质控物查询日期（1月28日至31日）期间与省“中心”联系，并反馈质控物状态接收表，以便集中补发，逾期反馈的单位将不再补发质控物。

（二）质控物在2～8℃避光保存，复溶后，密封条件下2～8℃保存3天。如出现长菌或浑浊现象不能再使用。使用后应遵照生物制品处理注意事项，视作潜在的传染源，按照医疗废物相关规定进行处理。

（三）必须在截止日期前将检测结果回报到省“中心”产筛质评组，且表格内各项内容，特别是实验室编号、名称等应填写齐全。试剂来源（指何厂家生产）、检测方法、仪器型号等应依省“中心”《2012年湖北省临床实验室质量控制评价计划》提供的试剂、方法、仪器代码填写，不再用汉字表达，便于新室间质评程序统计结果。在截止日期后收到回报结果者一律不予统计。

联系地址：武汉市武昌区丁字桥100号；湖北省临床检验中心；邮编：430064；电话：027—87279656； 联 系 人：曾  明。详情请登陆 湖北省临床检验中心网站：http：//

www.hbccl.cn

湖北省临床检验中心免疫学检验质评组

二〇一三年一月

湖北省产前筛查检验测定结果回报表

（2013年度）

实验室编号：                          单位名称：

测定日期：                            报告发出日期：

| 项 目 名 称 | 单 位 | 测定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201311 | 201312 |  | 201313 |  | 201314 |  | 201315 |  | 方 法 | 仪 器 | 试 剂 | 校 准 物 |
| AFP | IU/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCG | IU/m L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游离-hCG | mIU/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游离雌三醇 | nmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果和校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |

注：结果保留小数点后两位

检测者签名：                             科主任签名：

填表日期：                               单位盖章：

备注:

1、内分泌检验单位换算：

| 项目 | 单位 | 换算单位 |
| --- | --- | --- |
| AFP | IU/mL | 1IU/mL＝1.21ng/mL |
| hCG | IU/m L |  |
| 游离-hCG | mIU/mL | mIU/mL =1ng/mL |
| 游离雌三醇 | nmol/L |  |