2013年第1次湖北省血吸虫病检验

室间质评活动说明

一、质评项目

血吸虫特异性抗体（IgG）

二、质评物

（一）本次发放质评物有5个批号，批号分别为：201311、201312、201313、201314、201315，其中201311、201312、201313号标本使用酶联免疫法（ELISA）检测，201314、201315号标本使用间接红细胞凝集试验（IHA）检测。

（二）血吸虫特异性抗体（IgG）标本为冻干质控血清，其中ELISA检测血清样品均用0.5ML蒸馏水复溶。IHA检测血清样品均用0.4ML蒸馏水复溶。作为待检血清使用，不必再作稀释。

三、注意事项

（一）本次活动质控物查询日期为：2013年1月14日～18日。结果回报截至日期：2013年3月31日。结果反馈日期2013年5月15日。结果查询日期：2013年6月3日～7日。

(二)请用你室常规使用的方法检测，然后认真填写本回报表诸项，请勿空项，否则会影响你室质评评分。

（三）请认真填写实验室编号、单位全称、所选试剂盒生产厂家名称及批号。

（四）测定最后检测结果必须明确填出阴性（-）或阳性（＋），不能有可疑结果。

联系地址： 武汉市武昌丁字桥路100号         邮政编码： 430064

联系电话：（027）87841046   87275214(传真)

联 系 人：黄鹏

详情请登陆 湖北省临床检验中心网站：http：// www.hbccl.cn

血吸虫病检测质评组

二○一三年元月

湖北省血吸虫病检测室间质评测定结果回报表

（2013年第1次）

实验室编号：                         单位名称：

测定日期：                           报告发出日期：

单位详细地址：

科室电话：

| 项目＼ 样本编号 | ELISA结果 | 试剂名称及批号 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201311 |  |  |  |
| 201312 |  |  |  |
| 201313 |  |  |  |
| 项目＼ 样本编号 | IHA结果 | 试剂名称及批号 | 仪器名称及型号 |
| 201314 |  |  |  |
| 201315 |  |  |  |

意见和要求：

检测者签名：                                 科主任签名：

填表日期：                                   单位盖章：