2013年第1次湖北省血液流变学测定室间质评活动说明

一、质评项目

血液流变学测定项目为不同切变率（1s-1、50s-1、200s-1）时各批号样本的全血粘度值。

二、质评物

本次活动质评物批号为201311、201312、201313、201314、201315，为北京赛科希德提供。

三、注意事项

（一）本次活动建议测定日期为：2013年2月27日，回报截止日期为：2013年3月31日。

（二） 样本处理方法：发放的样本均为非牛顿流体质评物，10ml/瓶。收到质评物后应保存在2-8℃冰箱中。测试前，将质评物室温放置至少30分钟，直至质评物温度达到室温，轻轻混匀，使之充分混匀，静置几分钟后，待气泡消失后方能使用。测定方法：按《仪器使用说明书》要求的样本量加样，预温，待质控物达到稳定温度时进行测定，半自动血流变仪重复加样测试5次以上，计算平均值。全自动血流变仪重复测试3次，计算平均值。将平均值填入回报表中。

（三）填写结果回报表时，请将您使用仪器、方法、质控物和检测状态的编码填入回报表的相应位置中（编码表见《2013年湖北省临床实验室质量控制评价计划》P99~100页附表）。如果没有设置检测上述切变率时的粘度值，可以与相关生产厂商联系。网络回报的用户无法填写仪器信息时，可用邮寄纸张方式发送仪器信息。

联系地址：武汉市武昌丁字桥100号  湖北省临床检验中心

邮    编：430064

联 系 人：付琼华

电    话：027-87279656

湖北省临床检验中心血液学质评组

二○一三年元月

湖北省血液流变学测定室间质量评价测定结果回报表

（2013年第1次）

实验室编号：__________________          单位名称：_______________          ________          结果发出日期：_______________________

测定日期：2012年     月      日        是否使用国家计量部门标准粘度物进行仪器校准： 是 □    否 □       回报截止日期：2012年3月31日

| 测定条件 | 质评样品 |  |  |  |  | 方法编码：___________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201311 | 201312 | 201313 | 201314 | 201315 |  |
| 切变率为1s-1时的粘度（mPa.s） | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | 仪器编码：____________ |
| 切变率为50s-1时的粘度（mPa.s） | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | 质控物编码：__________ |
| 切变率为200s-1时的粘度（mPa.s） | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | __ __ .__ __ | 检测状态：____________ |

建议或意见：_____________________________________________________________________________________________________________

联系电话：                                 _                        电子邮件：_________________      ___________

检测者签名：                             ___                        科主任签名：________________________________

填表日期：                                                          单位盖章：________________  ________________