2013年第1次湖北省全血细胞计数室间质评活动说明

一、评价项目 （5项）

白细胞（WBC）、红细胞（RBC）、血红蛋白（Hb）、红细胞比积（Hct）、血小板（Plt）。

二、质评物

本次发放质评物批号为201311、201312、201313、201314、201315。

三、注意事项

（一）本次活动建议测定日期为2013年2月27日，结果回报截止日期为2013年3月24日。本专业仪器编码有新增，请参照《2013年湖北省临床实验室质量控制评价计划》P79~83页填写仪器、试剂、方法编码，亦可登陆湖北省临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）查询编码，如你室所用之仪器、试剂为“其他”，请详细列出名称。结果回报登陆该网站进入“室间质评”回报。

（二）各参控实验室在收到质评物后应放入冰箱2～8℃保存，切忌冷冻。测定前应充分混匀，混匀不足的质控标本容易导致计数不准确。具体使用方法如下：（1）使用前，将质控物从冰箱取出，在室温条件下放15分钟，放置过程勿摇动。（2）混匀方法：将质评物瓶口朝上置双手掌心内匀速搓动混匀10次；同样方式倒向置掌心搓动混匀10次，重复以上2个步骤分别8次（共计2分钟左右）；再置于拇指和食指之间匀速轻柔上下颠倒1分钟。为保证质控血的充分混匀，混匀过程应动作连贯。（3）瓶底朝上，确认瓶底无沉积物则说明已充分混匀。

（三）各实验室在常规工作条件下对质评物进行测定并按时回报质评结果。

（四）请做好室内质控，要求回报当月室内质控的相关资料。

联系地址： 武汉市武昌区丁字桥路100号        邮政编码： 430064

联系电话：（027）87279656  87275214(传真)     联 系 人： 付琼华

湖北省临床检验中心血液学质评组

二○一三年元月

湖北省全血细胞计数室间质评测定结果回报表

（2013年第1次）

实验室编号：                        单位名称：

测定日期：                          结果发出日期：

使用仪器名称及型号（请填编码）

使用试剂来源（1）溶血剂：生产厂家名称                    自配

（2）稀释液：生产厂家名称                    自配

（3）清洗液：生产厂家名称                    自配

校准物使用情况：使用    生产厂家            批号           未使用

室内质控物来源：生产厂家                               批号

测定前请充分混匀质评物！                   回报截止日期 ：3 月 24 日

| 测定项目 | 测 定 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201311 | 201312 | 201313 | 201314 | 201315 |
| WBC (×109/L) | . | . | . | . | . |
| RBC (×1012/L) | . | . | . | . | . |
| Hb (g/L) | . | . | . | . | . |
| Hct (%) | . | . | . | . | . |
| Plt (×109/L) | . | . | . | . | . |

检测者签名：                          科主任签字：

填表日期：                            单位盖章：