2013年第1、2次湖北省临床微生物学检验

室间质评活动说明

一、质控项目

细菌鉴定、药敏试验。

二、质控物

本次共发放菌株10支，第1次共5个批号分别为1301、1302、1303、1304、1305，第2次共5个批号分别为1306、1307、1308、1309、1310。

三、注意事项

（一）第1次活动结果回报截止日期为2013年3月31日，第2次活动结果回报截止日期为2013年7月31日,请大家积极配合，按时回报，过期者不予统计。

（二）本专业细菌鉴定按美国PT评分方案进行评价。

（三）收到冻干菌株后请立即放入—20℃冰箱冷冻室，用前将待测编号的冻干菌种拿出，恢复至室温，然后加入0.2ml小牛血清或新鲜肉汤充分溶解后分离，孵育12～24小时，进行染色、鉴定。

（四）要求对每个批号的细菌作鉴定，规范填写鉴定结果；并对1305和1310号菌做药敏试验。

（五）本次药敏实验的选药原则均按2012年CLSI标准而定，各实验室可根据鉴定出的细菌，结合本院具体情况，选择填报抗生素结果。检验方法有测MIC和测抑菌环直径两种，各参控实验室根据实际情况回报结果。

（六）请把室间质评菌株当患者标本看待，使用与患者标本相同的方法、试剂检测,不由专人单独操作，不反复多次做检测。

（七）请认真、清楚填好表内每项内容，凡缺项者扣分，不写实验室编号、名称者不作统计。菌名填写不规范，鉴定不到种者均不给分。

请在《2013年湖北省临床实验室质量控制评价计划》P67-78中查询微生物菌名等各项编码。请将药敏试验室内质量控制数据电子邮件：68780142@qq.com至省临床检验中心微生物室间质量评价组。

联系地址：武汉市武昌丁字桥路100号       邮政编码：430064

联系电话：027—87277958                  联 系 人：马平

二0一三年一月

湖北省临床微生物学室间质评结果回报表

(2013年第1次)

实验室编号：                      单位名称：

测定日期：                        结果发出日期：

请登陆湖北临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）回报结果

1301号菌 ：标本来源：血液标本       诊断：败血症

1302号菌 ：标本来源：粪便标本       诊断：腹泻

1303号菌 ：标本来源：呼吸道标本     诊断：咽部拭子

1304号菌 ：标本来源：血液标本       诊断：肠道内感染

1305号菌 ：标本来源：尿标本         诊断：尿路感染

请于2013年3月31日前回报结果

| 菌号 | 菌 名 | 编 码 |  |  |  | 关键实验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 菌 名 | G染色 | 仪 器 | 试 剂 |  |
| 1301 |  |  |  |  |  |  |
| 1302 |  |  |  |  |  |  |
| 1303 |  |  |  |  |  |  |
| 1304 |  |  |  |  |  |  |
| 1305 |  |  |  |  |  |  |

鉴 定 结 果 报 告

1305号药敏试验结果（S： 敏感  I： 中介   R： 耐药 ）

（本次药敏实验不给定抗生素名称，各实验室根据鉴定出的细菌结合本院情况自行填报）

| 抗生素名称 | MIC法 （µg/ml） | 纸片剂量 （µg/片） | 抑菌环直径 （mm） | 结果 SIR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评论或结果解释：

药敏纸片生产厂商编码：              药敏检测仪器编码：

药敏培养基名称编码：                药敏培养基生产商编码：

药敏实验试剂编码：

检测者签名：                        科主任签名：

填表日期：                         单位盖章：

湖北省临床微生物学室间质评结果回报表

(2012年第2次)

实验室编号：                      单位名称：

测定日期：                        结果发出日期：

请登陆湖北临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）回报结果

1306号菌 ：标本来源：尿标本            诊断：泌尿道感染

1307号菌 ：标本来源：病灶分泌物标本    诊断：伤口感染

1308号菌 ：标本来源：尿标本            诊断：尿路感染

1309号菌 ：标本来源：尿标本            诊断：尿路感染

1310号菌 ：标本来源：血液标本          诊断：肠道内感染

| 菌号 | 菌 名 | 编 码 |  |  |  | 关键实验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 菌 名 | G染色 | 仪 器 | 试 剂 |  |
| 1306 |  |  |  |  |  |  |
| 1307 |  |  |  |  |  |  |
| 1308 |  |  |  |  |  |  |
| 1309 |  |  |  |  |  |  |
| 1310 |  |  |  |  |  |  |

请于2012年7月31日前回报结果

鉴 定 结 果 报 告

1310号药敏试验结果（S： 敏感  I： 中介   R： 耐药 ）

（本次药敏实验不给定抗生素名称，各实验室根据鉴定出的细菌结合本院情况自行填报）

| 抗生素名称 | MIC法 （µg/ml） | 纸片剂量 （µg/片） | 抑菌环直径 （mm） | 结果 SIR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

评论或结果解释：

药敏纸片生产厂商编码：              药敏检测仪器编码：

药敏培养基名称编码：                药敏培养基生产商编码：

药敏实验试剂编码：

检测者签名：                        科主任签名：

填表日期：                         单位盖章：