2013年第1次湖北省脂类分析室间质评活动说明

一、评价项目(6项)

胆固醇(TChol)、甘油三脂（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、载脂蛋白A1（ApoA1）、载脂蛋白B（ApoB）。

二、调查项目（1项）

脂蛋白（a）（LP（a））。

三、质评物

本次发放2个批号的脂类分析质控物，批号分别为201311，201312。

四、注意事项

（一）建议测定日期为2013年3月10日至20日，结果回报截止日期为3月31日。

未开启的质控物保存在-10到-20℃时，在有效期内可以一直保持稳定。复融后要保存在2-8℃。开启和未开启的质控物保存在2-8℃时，所有项目均可稳定14天。开启后的质控物要盖紧盖子。

质控物的处理过程应该和病人标本相同，并且检测过程要遵循所使用的仪器、试剂盒或其他试剂的操作指导。加样前使质控物温度达到室温（18-25℃），轻摇动使其混合均匀。用完后马上放回2-8℃保存。

（二）请各参评实验室通过登陆湖北省临床检验中心网站回报室间质评结果，各参控单位在网报时，注意正确填写你室的实验室编号；方法学、仪器、试剂和校准物编码，上报数据经过确认后再进行发送。

（三）在截止日期后收到网报结果、表格填写不规范或实验室编号填错者，均不予统计成绩。在结果反馈日期后半个月之内仍未收到室间质评报告的实验室在结果查询时期内（6月3日至7日）内与我们联系。

联系地址： 武汉市武昌区丁字桥路100号         邮政编码： 430064

联系电话：（027）87279656  87275214(传真)       联 系 人： 王 芳

湖北省临床检验中心脂类分析质评组

二〇一三年元月

2013年湖北省脂类分析室间质评结果回报表

（2013年第1次）

实验室编号：                             单位名称：

测定日期：                               报告发出日期：

| 项目名称 | 单位 | 测定结果 |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201311 | 201312 | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| 胆固醇 (TChol) | mmol/L | . | . |  |  |  |  |
| 甘油三脂 （TG） | mmol/L | . | . |  |  |  |  |
| 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C） | mmol/L | . | . |  |  |  |  |
| 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C） | mmol/L | . | . |  |  |  |  |
| 载脂蛋白A1 （apo A1） | g/L | . | . |  |  |  |  |
| 载脂蛋白B （apoB） | g/L | . | . |  |  |  |  |
| 脂蛋白ａ （LP（a）） | g/L | . | . |  |  |  |  |
| 校验和 |  | — —·— — | — —·— — |  |  |  |  |

检测者签名：                                 科主任签名：

填表日期：                                   单位盖章：