2013年第1次湖北省尿液化学分析室间质评活动说明

一、质评项目

本次活动开展项目为葡萄糖、胆红素、酮体（乙酰乙酸）、尿比重、潜血、PH、蛋白、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞十项。

二、质评物

本次活动共发放3个批号质控物，批号为201311、201312、201313，为上海伊华公司提供。

三、注意事项

（一）本次活动建议测定日期为3月10日-20日，回报截止日期为3月31日，迟到者将给予适当的扣分，逾5日者不予统计成绩，且表格的填写要求逐项填写、字迹清楚。使用仪器种类、试剂、校准物厂家、测定结果编码请参照《2013年湖北省临床实验室质量控制评价计划》P88~91页《尿液化学分析室间质评编码表》填写编码。亦可登陆湖北省临床检验中心网站（http://www.hbccl.cn）查询编码。结果回报登陆该网站进入“室间质评”回报。

（二）请各参控实验室注意在收到质控品后放入冰箱4℃保存，切勿冷冻！

（三）每个批号包括控制品和复溶液各一瓶，控制品呈白色或微黄色冻干粉状。使用时打开瓶盖，加复溶液 10ml，塞上瓶盖，颠倒几次，使干粉充分溶解，即可使用。溶解后的质控液恢复至室温后使用，推荐使用的环境温度25℃，液体4℃保存，三天有效。

（四）质控品请按各实验室现用方法测定，应将质控品视为病人标本，并与病人标本一起测定。

联系地址：武汉市武昌丁字桥路100号

邮    编：430064

联 系 人：王芳

电    话：（027）87279656

湖北省临床检验中心尿液化学分析质评组二○一三年元月

湖北省尿液化学分析室间质评测定结果回报表

（2013年第1次）

实验室编号：                   填表单位：

测定日期：                     结果发出日期：

使用仪器种类：                 试剂、校准物厂家：

室内质控物厂家：

回报截止日期 3 月3 1 日

| 测 定 项 目 | 201311测定结果 |  | 201312测定结果 |  | 201313测定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 结果编码 | 相应浓度 | 结果编码 | 相应浓度 | 结果编码 | 相应浓度 |
| 葡萄糖 |  |  |  |  |  |  |
| 胆红素 |  |  |  |  |  |  |
| 酮体 |  |  |  |  |  |  |
| 红细胞 |  |  |  |  |  |  |
| 蛋白 |  |  |  |  |  |  |
| 尿胆原 |  |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐 |  |  |  |  |  |  |
| 白细胞 |  |  |  |  |  |  |
| 尿比重 |  |  |  |  |  |  |
| PH值 |  |  |  |  |  |  |

显微镜检查：

样本质量：    □满意          □不满意

原    因：

检测者签名：                           科主任签名：

填表日期：                             单位盖章：