2013年第1次湖北省肿瘤标志物分析

室间质量评价活动说明

一、质评项目

总PSA、CEA、 AFP、 HCG、CA19-9、CA125、CA15-3、ß-2-微球蛋白

二、质评物

由烟台澳斯帮生物工程有限公司提供，第二次质评活动发放标本一支，质评物批号为：201311。

三、注意事项

1、本次活动质控物查询日期为：2013年1月28日～31日。结果回报截至日期：2013年3月31日。结果反馈日期2013年5月15日。结果查询日期：2013年6月3日～7日。

2、本品的基质为正常的人源血清，质控血清应保存在2—8℃冰箱中。

3、务必正确填写你室的实验室编号（8位数）和名称，测定方法、仪器厂家及型号、试剂和校准物厂家（公司）分别按编码表中编码填写（详见2012年湖北省临床实验室质量控制评价计划室间质评编码表），若你室所采用者不在其中，则请详细列出。

4、校验和为各测定数值代数之和，为防止数据输入时出错，此项必须准确填写

5、请通过登陆湖北省临床检验中心网站(http://www.hbccl.cn)进入“室间质评”上传室间质评结果.同时将室间质评结果和各项目本月或上月室内质控图及相关资料一同邮寄回报。

6、在截止日期后收到回报结果，表格填写不规范或实验室编号填错者，一律不统计成绩。在结果反馈日期后半个月之内仍未收到结果的实验室请尽快与我们联系。

联系地址： 武汉市武昌丁字桥路100号     邮政编码： 430064

联系电话：（027）87841046  87275214(传真)

联 系 人： 黄鹏

肿瘤标志物分析评价组

二○一三年元月

2013年第1次湖北省肿瘤标志物分析室间质量评价活动回报表

实验室编号                  医院名称                                               联系电话

质控物批号                  测定日期                       结果发出日期

| 项目名称 | 计量单位 | 检测结果 （保留一位小数点） | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| 总PSA | ng/ml |  |  |  |  |  |
| CEA | ng/ml |  |  |  |  |  |
| AFP | ng/ml |  |  |  |  |  |
| HCG | mIU/ml |  |  |  |  |  |
| CA19-9 | U/ml |  |  |  |  |  |
| CA125 | U/ml |  |  |  |  |  |
| CA15-3 | U/ml |  |  |  |  |  |
| ß-2-微球蛋白 | ug/ml |  |  |  |  |  |
| 校 验 和 |  |  |  |  |  |  |

实验室主任签字：__________________                                           实验室操作者签字：___________________

意见及要求：

单位盖章