2013年第1次湖北省临床内分泌检验室间质评活动说明

一、评价项目（5项）

总T3（TT3)、总T4（TT4）、游离T3（FT3）、游离T4（FT4）、促甲状腺素（TSH）。

二、质评物

质评物批号分别为201311，201312，201313，201314，201315。所有项目建议测定日期为3月10日至20日，结果回报截止日期为3月31日。

三、注意事项

（一）各参控单位务必仔细核对每一份质控物，查看血清批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请在质控物查询日期（1月28日至31日）期间与省“中心”联系，并反馈质控物状态接收表，以便集中补发，逾期反馈的单位将不再补发质控物。

（二）本次发放5支质评物。质控物测定前从冰箱取出，放置室温后，每瓶质控物加5.0ml的蒸馏水或去离子水复溶，加盖混匀至少30分钟后进行测定。

（三）请各参评实验室通过登陆湖北省临床检验中心网站回报室间质评结果，各参控单位在网报时，注意正确填写你室的实验室编号；方法学、仪器、试剂和校准物编码，上报数据经过确认后再进行发送。

（三）请将各项目本月或上月室内质控图及相关资料邮寄回报。

（四）在截止日期后收到网报结果、表格填写不规范或实验室编号填错者，均不予统计成绩。在结果反馈日期后半个月之内仍未收到室间质评报告的实验室在结果查询时期内（6月3日至7日）内与我们联系。

联系地址： 武汉市武昌区丁字桥路100号         邮政编码： 430064

联系电话：（027）87279656  87275214(传真)       联 系 人：王 芳

湖北省临床检验中心临床内分泌检验质评组

二〇一三年元月

湖北省临床内分泌检验室间质评测定结果回报表

（2013年第1次）

实验室编号：                          单位名称：

测定日期：                            报告发出日期：

| 项 目 名 称 | 单 位 | 测定结果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201311 | 201312 | 201313 | 201314 | 201315 | 方 法 | 仪 器 | 试 剂 | 校 准 物 |
| TT3 | nmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT4 | nmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT3 | pmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FT4 | pmol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSH | μIU/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果和校验 |  |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |

检测者签名：                             科主任签名：

填表日期：                               单位盖章：

备注:

1、内分泌检验单位换算：

| 项目 | 单位 | 换算单位 | 单位换算方法：如果测定值是常用单位，测定值乘以所给系数，所得到的即为国际单位的值。 示例：如T3测定结果为1ng/ml，换算成国际单位nmol/L应该是 1×1.54= 1.54nmol/L，回报结果为1.54（nmol/L）。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总T3(TT3) | nmol/L | =ng/ml×1.54 |  |
| 总T4（TT4） | nmol/L | =μg/dl×12.87 |  |
| 游离T3（FT3） | pmol/L | =pg/ml×1.54 |  |
| 游离T4（FT4） | pmol/L | =pg/ml×1.30 |  |
| 促甲状腺素（TSH） | μIU/ml | =mIU/L |  |

2、请登陆湖北省临床检验中心网站（http：//www.hbccl.cn ）上传数据，回报结果。