2013年第1次湖北省临床免疫学检验室间质评活动说明

一、质评项目

甲肝抗体IgM、乙肝两对半、丙肝抗体、艾滋病抗体及梅毒抗原及抗体。

二、质评物

质评物为：乙肝两对半、丙肝抗体、艾滋病抗体及梅毒抗体（抗原）混合血清（批号为：201311、201312、201313、201314、201315）；甲肝抗体IgM（批号为：201311、201312、201313）；医院系统做乙肝两对半、丙肝抗体、艾滋病抗体、梅毒及甲肝抗体IgM；采供血机构做乙肝表面抗原、丙肝抗体、艾滋病及梅毒抗体。所有项目建议测定日期为：3月20日至30日，检测结果回报截止日期为3月31日。

三、注意事项

（一）各参控单位务必仔细核对每一份质控物，查看血清批号、数量是否与活动安排相符，检查血清是否渗漏，如发现问题请在质控物查询日期（1月28日至31日）期间与省“中心”联系，并反馈质控物状态接收表，以便集中补发，逾期反馈的单位将不再补发质控物。

（二）质控物使用前请混匀，如出现絮状沉淀，请离心后取上清液检测。开盖后存放4℃—8℃，一周内检测完，不能再分装或冻存使用。HBcAb-IgG只检测原倍样本，甲肝抗体不作稀释，原倍检测，其余标志物均按原血清对待。

（三）必须在截止日期前将检测结果回报到省“中心”免疫质评组，且表格内各项内容，特别是实验室编号、名称等应填写齐全。试剂来源（指何厂家生产）、检测方法、仪器型号等应依省“中心”《2013年湖北省临床实验室质量控制评价计划》提供的试剂、方法、仪器代码填写，不再用汉字表达，便于新室间质评程序统计结果。在截止日期后收到回报结果者一律不予统计。

（四）定性试验中的阴、阳性结果用“—、+”填入；S/CO用比值填入，所有结果只能用阴性或阳性回报，不能用“可疑”回报。

联系地址：武汉市武昌区丁字桥100号；湖北省临床检验中心；邮编：430064；电话：027—87279656； 联 系 人：曾  明。详情请登陆 湖北省临床检验中心网站：http：//

www.hbccl.cn

湖北省临床检验中心免疫学检验质评组

二〇一三年元月

湖北省医院系统临床免疫学检验室间质评测定结果回报表

（2013年第1次）

实验室编号：                          单位名称：

测定日期：                            报告发出日期：

乙肝试剂来源代码           批号       丙肝试剂来源代码           批号

艾滋试剂来源代码           批号       梅毒试剂来源代码           批号

检测仪器厂家代码           型号       甲肝试剂来源代码：         批号：

| 项目 | 方法学 | 201311 |  | 201312 |  | 201313 |  | 201314 |  | 201315 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结果 | S/CO | 结果 | S/CO | 结果 | S/CO | 结果 | S/CO | 结果 | S/CO |
| HBsAg | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAb | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBeAg | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBeAb | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HBcAb-IgG (原液) | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-HCV-IgG | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-HIV | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅 毒 | 纸片法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-HAV-IgM | 酶 法 |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |

注：非EIA法检测无须填S/CO值

意见和要求：

检测者签名：                                 科主任签名：

填表日期：                                   单位盖章：

请登陆湖北省临床检验中心网站（http：// www.hbccl.cn）上传数据，回报结果。

湖北省采供血机构临床免疫学检验室间质评测定结果回报表

（2013年第1次）

实验室编号：                          单位名称：

测定日期：                            报告发出日期：

乙肝试剂来源代码           批号       丙肝试剂来源代码            批号

艾滋试剂来源代码           批号       梅毒试剂来源代码            批号

梅毒试剂来源代码           批号       检测仪器厂家代码            型号

| 项目 | 方法学 | 201311 |  | 201312 |  | 201313 |  | 201314 |  | 201315 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结果 | S/CO | 结果 | S/CO | 结果 | S/CO | 结果 | S/CO | 结果 | S/CO |
| HBsAg | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-HCV | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗-HIV | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒 | 酶 法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纸片法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：非EIA法检测无须填S/CO值

意见和要求：

检测者签名：                                 科主任签名：

填表日期：                                   单位盖章：

请登陆湖北省临床检验中心网站（http：// www.hbccl.cn）上传数据，回报结果。